**ПРОТОКОЛ №1**

публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021 год, состоявшихся 19.06.2020 года в 15-00.

**Председательствующий**: Л.Я.Шаманова

**Приглашенные**: Макеева Л.В., Шуненкова В.Я.,Суворова Н.А.,

Чечулин Н.В., Сергутина С.Н., Александрова Л.В.,

Шаманова Л.Я., Степина Е.Ф.

Присутствовали: десять человек (список прилагается)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря и счетной комиссии.

2. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021 год.

1. По первому вопросу выступили:

1) Шаманова Л.Я. – Глава Перенского сельского поселения – о том, что для ведения протокола публичных слушаний и подсчета голосов нам необходимо избрать секретаря и счетную комиссию.

Предлагаю избрать секретарём – Суворову Н.А –гл. специалиста Перенского сельского поселения; в состав счётной комиссии предлагаю избрать Сергутину С.Н и Степину Е.В.

Голосовали: «единогласно».

2. По второму вопросу выступила:

1) Шаманова Л.Я. – Глава Перенского сельского поселения - о том, что внести изменения в актуализированную схему теплоснабжения Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021 год, одновременно с этим в Администрацию Перенского сельского поселения поступило устное предложение внести поправки в проект схемы теплоснабжения на 2021 год, в связи с этим предлагается внести поправки в актуализированною схему теплоснабжения Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021 год.

следующие изменения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс тепловой энергии на котельной №29 д.Перенка, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2021 г. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО "СРТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| №29, дер. Перенка | 1 197 | 255 | 1452 | 34 | 1486 |
| ВСЕГО | 1 197 | 255 | 1452 | 34 | 1486 |

Голосовали: «единогласно».

Принято решение:

1. Одобрить актуализированную схему теплоснабжения Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021 год с поправками.
2. Рекомендовать Администрации Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области утвердить актуализированную схему теплоснабжения Перенского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2021 год.

Председательствующий Л.Я. Шаманова

Секретарь Н.А.Суворова